Міністерство освіти і науки України

Державний університет інфраструктури та технологій

Коледж морського і річкового флоту

Завдання для дистанційного навчання з дисципліни “Загальна електротехніка”

(вказати дисципліну)

Група ОП - 218

(вказати групу)

Дата проведення заняття  “30” квітня 2020 р.

(вказати дату)

Тема заняття Вибір проводів і кабелів.

(вказати тему)

Форма проведення заняття 		Практичне заняття

(лекція, практичне/лабораторне заняття)

План заняття

1) Ознайомлення з методикою вибору проводів и кабелів по допустимому нагріву, пусковим умовам та по допустимій втраті напруги в лінії.

2) Визначити струм плавкої вставки запобіжника для захисту АД. Номінальні данні двигуна наведені в умові задачі № 12.3 література 1.

3) Розрахувати переріз проводу відгалуження до даного двигуна за умови допустимої втрати напруги в лінії до 6 Вольт.

4) Скласти звіт по роботи і дати відповіді на контрольні запитання.

5)

Контрольні запитання для самоперевірки

1) Яким двом вимогам повинна відповідати плавка вставка запобіжника.

2) Що означає величина коефіцієнта  при виборі запобіжника по пусковому (максимальному) струму.

3) Як впливає відхилення напруги в мережі в сторону зростання і в сторону пониження на роботі двигуна; на роботі освітлювальних ламп. Дати пояснення.

4) Як виконуються електромережі освітлення.

5) Які елементи електромереж та пристрої встановлюються на трансформаторних підстанціях.

Список літератури та інформаційні ресурси

1) Загальна електротехніка під редакцією Ф.Е. Євдокімова, § 12.3, стр. 324-328.

2)

3)

4)

5

Строк виконання завдань до  “07” травня 2020 р.

(вказати дату)

Викладач Лець Т.В.

(П.І.Б. викладача)